## PREDRAČUN
P O P I S D E L
OBJEKT: CESTA ŠMARTNO - NASELJE KRNICE
izvedba asfalta: - obrabni sloj 3 cm
- nosilni sloj 5 cm
1. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1. | Zakoličba osi ceste
|  | m1 | 292 | 0
2. | Postavljanje dvostranskih prečnih
profilov
|  | kom | 24 | 0
3. | Zavarovanje zakoličene osi
|  | m1 | 292 | 0
4. | Zakoličba podzemnih napeljav
( elektrika, telefon, vodovod, kanalizacija)
in sodelovanje z upravljalcem komunalij
|  | ocenjeno | 1 | 0
5. | Označba vozišča za popolno zaporo
ceste s postavitvijo predpisanih zapornic
in prometnih znakov.
Vključno z pridobivanjem soglasja za zaporo
ceste,z vsemi vzporednimi dejavnostmi
(obveščanje javnosti…)
|  | komplet | 1 | 0
6. | Rušenje vseh vrst robnikov
|  | m1 | 3 | 0
7. | Odstranitev asfalta v debelini 8 - 10 cm vključno z nakladanjem na kamion in odvozm na krajevno deponijo na razdalji do 8 km
|  | m2 | 38 | 0
8. | Rezanje asfalta v deb. 8 - 10 cm
|  | m1 | 22 | 0
9. | Rezkanje asfalta deb. do 4cm v šir. 40 cm z
odvozom na deponijo- izvedba priklopa na
obstoječ asfalt
|  | m1 | 22 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ EUR: |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
1. | Odkop humusa in neosilnega materiala
z nakladanjem in odvozom na
gradbiščno deponijo
|  | m3 | 78 | 0
2. | Odkop humusa in nenosilnega materiala
z nakladanjem in odvozom na
trajno deponijo
|  | m3 | 120 | 0
3. | Izkop terena III. Ktg z
odvozom na krajevno deponijo
Razširitev obstoječege tamponskega sloja
v širini od 0,30 - 2,00m in globini do 50 cm.
|  | m3 | 268 | 0
4. | Planiranje in humuziranje zelenic v deb. 20 cm s sejanjem trave z dovozom humusa iz gradbiščne deponije
|  | m2 | 156 | 0
5. | Humuziranje in sejanje trave v debelini
0 - 20 cm s sejanjem trave in dobavo
humusa
|  | m2 | 720 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ EUR: |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1. | Razširitev obstoječege tamponskega sloja
v širini od 0,30 - 2,00m in globini do 50 cm.
Izdelava nevezane nosilne plasti
drobljenca TP 32 (0-32mm) ,
s prevozom in strojnim razprostiranjem,
|  | m3 | 263 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
obstojnega tampona D32 v debelini
20 - 35 cm
|  | m3 | 346 | 0
3. | Strojno planiranje planuma zgornjega ustroja
s točnostjo +- 1cm in utrjevanje do potrebne
zbitosti
|  | m2 | 1510 | 0
4. | Izdelava obrabnozaporne plasti asfalta-CESTA:
AC11 surf B 70/100, A3 v debelini 3 cm
AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm
|  | m2 | 1510 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje predfabriciranih
betonskih robnikov 15/25cm na betonski temel
- ravno, ločno in znižani robniki
|  | m1 | 57 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje predfabriciranih
betonskih lamel 5/25cm vključno z betonskim
temeljm in stičenjem
|  | m1 | 25 | 0
|  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  | 0
4. DRENAŽA
1. | Zakoličba osi drenaže
|  | m1 | 324 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov
|  | kom | 22 | 0
3. | Strojno-ročni izkop ( 80 - 20 % ) v
terenu III:ktg z nakladanjem in odvozom
materiala na deponijo
|  | m3 | 114 | 0
4. | Izdelava drenaže:
- bet. mulda deb.10 cm, širine 40cm, MB10
- MIDREN drenažna cev fi 1 cm
- politlak folija , širina 50 cm
|  | m1 | 324 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza
frakcija 1-2 cm
|  | m3 | 90 | 0
|  | DRENAŽA SKUPAJ |  | 0
5. | METEORNA KANALIZACIJA
1. | Zakoličba osi in kanalizacije
|  | m1 | 34 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov
|  | kom | 4 | 0
3. | Strojno-ročni izkop ( 80 - 20 % ) v
terenu III:ktg z nakladanjem in odvozom
materiala na trajno deponijo
|  | m3 | 25 | 0
4. | Planiranje dna izkopa
|  | m2 | 17 | 0
5. | Dobava in polaganje PVC-SN8 cevi
DN200
vključno s tesnilnim materialom
|  | m1 | 34 | 0
6. | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm
|  | m3 | 1 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje peščenoprodnatega
materiala frakcije do 32mm v debelini
15 cm nad temenom
|  | m3 | 8 | 0
8. | Zasip jarkov z izkopanom materialom
z utrjevanjem v plasteh po 30 cm
|  | m3 | 17 | 0
9. | Nakladanje odvečnega materiala in
odvoz na krajevno deponijo
|  | m3 | 12 | 0
10. | Izdelava cestnih požiralnikov s stranskim
vtokom, vtočnim robnikom, LTŽ pokrovom
40/40 cm, iz betonske cevi fi 40 cm,
globine do 1,5m, z obdelavo
mulde, vključno z izvedbo priklopa
kanalizacijske cevi fi 20 cm
Premer vtoka pri vtočnem robniku je 16 cm.
|  | kom | 1 | 0
11. | Izdelava cestnih požiralnikov z
LTŽ pokrovom cestno mrežo
40/40 cm, iz betonske cevi fi 40 cm,
globine do 1,5m, z obdelavo
mulde, vključno z izvedbo priklopa
kanalizacijske cevi fi 20 cm
|  | kom | 1 | 0
12. | Izdelava priključkov kanalizacijskih
cevi fi 20 cm na obstoječo meteorno
kanalizacijo-bet.cev fi 50 cm
|  | kom | 2 | 0
13. | Izdelava obrobe okoli LTŽ rešetke
iz kamna v betonu v skupni
debelini 40 cm
|  | m2 | 3 | 0
14. | Razna nepredvidena dela
|  | ocenjeno | 1 | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
6. | FEKALNA KANALIZACIJA
1. | Zakoličba osi in kanalizacije
|  | m1 | 12 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov
|  | kom | 2 | 0
3. | Strojno-ročni izkop ( 80 - 20 % ) v
terenu III:ktg z nakladanjem in odvozom
materiala na trajno deponijo
|  | m3 | 21 | 0
4. | Planiranje dna izkopa
|  | m2 | 6 | 0
5. | Dobava in polaganje PE-SN8 rebraste cevi
DN250- (fi 216mm),
vključno s tesnilnim materialom
|  | m1 | 12 | 0
6. | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm
|  | m3 | 0.5 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje peščenoprodnatega
materiala frakcije do 32mm v debelini
15 cm nad temenom
|  | m3 | 3.6 | 0
8. | Zasip jarkov z izkopanom materialom
z utrjevanjem v plasteh po 30 cm
|  | m3 | 16 | 0
9. | Nakladanje odvečnega materiala in
odvoz na krajevno deponijo
|  | m3 | 4 | 0
11. | Izdelava jaškov iz betonske cevi
fi 60 cm.
Jašek mora biti atestiran za prevzem
prometne obtežbe.
Jašek se izdela na obstoječi kanalizaciji
s poglobitvijo dna jaška za 80 cm
- z vsemi pomožnimi deli in tesnilnim
materialom
- pokrov fi60cm - LTŽ za obetežbo 250kN
-zemeljska dela
- z izvedbo priklopov kanalizacijskih cevi
- globine 1,5-2,0 m
|  | kom | 1 | 0
12. | Dobava in montaža PE čepa
na cev PE DN 250
|  | kom | 1 | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
9. ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču,
ročno z enokomponentno belo barvo
|  | m2 | 19 | 0
.2 | Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami
0,25 kg/m2
|  | m2 | 19 | 0
3. | Izdelava tankoslojne vzdolžne PREKINJENE označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 10 cm (ČRTA 1-1-1)
|  | m1 | 292 | 0
4. | Dobava in postavitev prometnega
znaka vključno s stebrom in betonskim
temeljem iz bet.cevi fi 20 cm globine 1,0m
-znak II-2: STOP
|  | kom | 1 | 0
5. | Dobava in postavitev prometnega
znaka vključno s stebrom in betonskim
temeljem iz bet.cevi fi 20 cm globine 1,0m
-znak II-30-omejitev hitrosti 50 km/h
|  | kom | 1 | 0
6. | Dobava in postavitev prometnega
znaka vključno s stebrom in betonskim
temeljem iz bet.cevi fi 20 cm globine 1,0m
-znak III-6-oznaka prehoda za pešce
|  | kom | 2 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ EUR |  |  | 0
5. | RAZSVETLJAVA
5.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Trasiranje
|  | m | 317 | 0
2. | Zakoličba obstoječih vodov
|  | kpl | 1 | 0
3. | Izdelava kabelske spojke za napajanje obstoječe
razsvetljave v naselju (4x10mm2) ter zaščita
obstoječega kabla
|  | kpl | 1 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
5.2 | GRADBENA DELA
1. | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber
iz bet. Cevi fi 40 cm vključno z vgrajevanjem
betona po postavitvi kandelabra in izvedbo uvoda za kabel.
Vključno z izkopom in zasutje z utrditvijo.
|  | kos | 6 | 0
2. | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 6,5/5,7 m
vroče cinkan, vsadni - komplet s spončno letvijo
z nastavkom fi=60mm
|  | kos | 6 | 0
3. | Izkop in zasip kanala za polaganje kabla, širine 30cm,
globine 1,0m, 90% strojno, 10% ročno v terenu 3. kat.
|  | m | 317 | 0
4. | Dobava finega peska in izdelava postelje v jarku,
ter zasip kabla s finim peskom v debelini 20cm
|  | m | 31 | 0
5. | Dobava in položitev opozorilnega traku
z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"
|  | kg | 4 | 0
6. | Dobava in položitev cevi PC-E/110mm
v jarek in obbettoniranje (MB10) preko ceste
|  | m | 20 | 0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
RAZSVETLJAVA - REKAPITULACIJA
5.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
5.2 | GRADBENA DELA |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  | 0
OBJEKT: CESTA ŠMARTNO - NASELJE KRNICE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | EUR
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4. | DRENAŽA |  |  | 0 | EUR
5. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0 | EUR
6. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0 | EUR
7. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
8. | RAZSVETLJAVA - PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
| Skupaj -brez DDV |  |  | 0 | EUR
| DDV 20% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ |  |  | 0 | EUR