## POPIS DEL
| A. | POPIS DEL: dograditev ceste in izgradnja pločnika
Rekonstrukcija ceste LC 378051 odsek križišče Colatio – Stari trg
P16 + 12m - P32 = 271,5 m
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | detajlna zakoličba ceste + pločnika
|  |  | m | 271.5 |  |  | 0
| 1.2 | postavitev obojestranskih prečnih profilov z zavarovanjem
|  |  | kom | 16 |  |  | 0
| 1.3 | zakoličba osi radiev
|  |  | kom | 3 |  |  | 0
| 1.4 | izdelava polovične cestne zapore z postavitvijo prometnih znakov in izdelavo elaborata zapore
|  |  | oc | 1 |  |  | 0
| 1.5 | zavarovanje gradbišča oz prehodov
|  |  | oc | 1 |  |  | 0
| 1.6 | rezanje asfalta debeline do 10 cm na prehodih in stikih staro novo.
|  |  | m | 320 |  |  | 0
| 1.7 | frezanje obstoječega asfalta v širini 10 cm in globine 4 cm za izdelavo stika staro/novo
|  |  | m | 320 |  |  | 0
| 1.8 | rušenje obstoječega asfalta do debeline 10 cm skupaj z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti 5 km.
|  |  | m2 | 155 |  |  | 0
| 1.9 | rušenje obstoječih stopnic skupaj z nakladanjem in odvozem na trajno deponijo v oddaljenosti 5 km.
|  |  | m3 | 1.2 |  |  | 0
| 1.10 | rušenje obstoječih robnikov skupaj z nakladanjem in odvozem na trajno deponijo v oddaljenosti 5 km.
|  |  | m | 20 |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ
| 2.1 | odkop zemljine II ktg z odvozom na gradbiščno deponijo
|  |  | m3 | 19 |  |  | 0
| 2.2 | odkop zemljine III ktg z odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti 5 km
|  | cesta + pločnik | m3 | 125 |  |  | 0
|  | podporni zid: P23+15m - P25+10m | m3 | 25 |  |  | 0
|  | podporni zid : P22+12m - P22+17m | m3 | 8 |  |  | 0
| 2.3 | priprava terena za izdelavo stopnic in klančine do župnišča.
|  |  | m2 | 30 |  |  | 0
| 2.4 | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izravnavi
|  | pločnik + ureditev do župnišča(stopnice, klančina) + dograditev pri gasilskem domu | m2 | 330 |  |  | 0
| 2.5 | vgrajevanje nasipnega materiala v debelini 20 cm - humos od izkopa z utrjevanjem
|  |  | m3 | 19 |  |  | 0
|  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
| 3.1 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-32) v debelini cca 40 cm skupaj s prevozom - tampon
|  | pločnik + ureditev do župnišča(stopnice,klančina) + dograditev pri gasilskem domu | m3 | 162 |  |  | 0
| 3.2 | strojno raztiranje tampona, planiranje do točnosti +/- 1 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 100 MPa
|  | pločnik + ureditev do župnišča(stopnice, klančina) + dograditev pri gasilskem domu | m2 | 460 |  |  | 0
| 3.3 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-16) v debelini cca 5 cm skupaj s prevozom - pod tlakovci
|  | - ureditev pred hišo zraven klančine | m3 | 0.5 |  |  | 0
| 3.4 | izdelava trajnega elastičnega stika - staro novo (z elastično betumensko maso)
|  |  | m | 320 |  |  | 0
| 3.5 | dobava in vgrajevanje travnih tlakovcev odpornih na sol, ter zasip z finim peskom skupaj z pripravo peščene podlage - bankina
|  | P16+12m - P23 | m2 | 66 |  |  | 0
| 3.6 | dobava in polaganje betonskih tlakovcev z suhim fugiranjem in vsemi pomožnimi deli ter prevozi
|  | - ureditev pred hišo zraven klančine | m2 | 6 |  |  | 0
| 3.7 | dobava in vgrajevanje asfalta 5+3 dograditev asfalta do pločnika in dograditev pri gasilskem domu. - AC 16 base B 50/70 A3 - 5cm - AC 11 surf B 50/70 A3 - 3cm
|  |  | m2 | 50 |  |  | 0
| 3.8 | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde v debelini 5+3 cm in širine 0.5 m- povozna mulda - AC 16 base B 50/70 A3 - 5cm - AC 11 surf B 50/70 A3 - 3cm
|  | dograditev pri gasilskem domu | m | 20 |  |  | 0
| 3.9 | dobava in vgrajevanje asfalta-pločnik, - AC 8 surf B 70/100 A5 - 4cm
|  |  | m2 | 385 |  |  | 0
| 3.10 | dobava in vgrajevanje asfalta-klančina, - AC 8 surf B 70/100 A5 - 4cm
|  |  | m2 | 10 |  |  | 0
| 3.11 | dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov dim 15/25 na betonsko podlago deb 10 cm C16/20 ter zalitjem fug z cementno malto
|  |  | m | 291 |  |  | 0
| 3.12 | dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov dim 6/25 na betonsko podlago deb 10 cm C16/20 ter zalitjem fug z cementno malto
|  |  | m | 150 |  |  | 0
|  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | strojno ročni izkop (80/20%) v terenu III. Ktg in obstoječega tampona, z odmetom materiala na rob jarka - jaški ,cevi
|  |  | m3 | 130 |  |  | 0
| 4.2 | Ročno planiranje dna gradbene jame
|  |  | m2 | 65 |  |  | 0
| 4.3 | Dobava betona C 12/15 in izdelava betonske posteljice debeline 10 cm v projektiranem padcu za PVC cevi SN8
|  |  | m | 127 |  |  | 0
| 4.4 | dobava in polaganje PVC cevi - s peščenim zasutjem 20 cm nad cevjo, s pomožnimi deli in prevozi
|  | PVC SN CR-8 fi 250 mm | m | 81 |  |  | 0
|  | PVC SN CR-8 fi 200 mm | m | 42 |  |  | 0
|  | PVC SN CR-8 fi 160 mm - priključek na jaške | m | 20 |  |  | 0
| 4.5 | dobava in izdelava komplet PVC revizijskega jaška dimenzij fi 600 mm, z oblikovanjem dna jaška, z LTŽ pokrovom za težo 15 t, z vsemi zemeljskimi deli, globina jaška 1 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli.
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
| 4.6 | dobava in izdelava komplet vtočnih jaškov iz betonske cevi dimenzij fi 40 cm z vtokom pod robnikom , z usedalnikom 50 cm, z oblikovanjem dna jaška, z LTŽ pokrovom za težo 15 t, z vsemi zemeljskimi deli, globina jaška do 1,5 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli.
|  |  | kom | 2 |  |  | 0
| 4.7 | dobava in montaža linijskega pohodnega požiralnika širine 10 cm vgrajenega v AB stopnice, komplet z prevozi in pomožnimi deli.
|  | - stopnice pri župnišču | m | 2 |  |  | 0
| 4.8 | izdelava priključka PVC cevi fi 160 na revizijske jaške kot vtok pod robnikom , komplet z pomožnimi deli.
|  |  | kom | 2 |  |  | 0
| 4.9 | dobava in izdelava komplet vtočnih jaškov iz betonske cevi dimenzij fi 40 cm , z usedalnikom 50 cm, z oblikovanjem dna jaška, z LTŽ rešetko, z vsemi zemeljskimi deli, globina jaška do 1,5 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli.
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
| 4.10 | čiščenje obstoječega linijskega požiralnika in izdelava odtoka v cestni požiralnik.
|  |  | oc. | 1 |  |  | 0
| 4.11 | zasip jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 76 |  |  | 0
| 4.12 | odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo do 5km
|  |  | m3 | 52 |  |  | 0
|  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
V. | DRENAŽA
| 5.1 | zakoličba osi drenaže
|  | cesta | m | 270 |  |  | 0
| 5.2 | strojno/ročni linijski (80/20%) izkop zemljine III ktg za drenaže z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 5 km
|  |  | m3 | 67.5 |  |  | 0
| 5.3 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 20 cm
|  |  | m | 270 |  |  | 0
| 5.4 | dobava in polaganje midren drenažnih cevi fi 10 cm skupaj s PP POLST politlak folijo in izdelavo betonske posteljice širine 20 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | cesta | m | 270 |  |  | 0
| 5.5 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-32mm, 0,20 m3/m
|  | cesta | m3 | 54 |  |  | 0
| 5.6 | izdelava priključkov drenažnih cevi na nove vtočne jaške
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
| 5.7 | izdelava priključkov drenažnih cevi na obstoječe vtočne jaške
|  |  | kom | 3 |  |  | 0
|  | DRENAŽA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
VI. | CESTNA SIGNALIZACIJA
| 6.1 | prestavitev prometnega znaka - velikosti 90 cm, komplet z temeljem, drogom in zemeljskimi deli
|  | ustavi II-2 | kom | 1 |  |  | 0
|  | prehod za pešce III-6 | kom | 4 |  |  | 0
|  | prepovedan promet v obe smeri (II-4) | kom | 1 |  |  | 0
| 6.2 | izdelava horizontalne prometne signalizacije - označba prehodov za pešce z enokomponentno tankoslojno barvo, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov
|  |  | m2 | 15 |  |  | 0
| 6.3 | izdelava horizontalne prometne signalizacije - bela barva z enokomponentno tankoslojno barvo, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov
|  | V - 9, stop črta. Širina črte je 0.5 m. | m2 | 1.5 |  |  | 0
|  | V - 1,ločilna črta. Širina črte je 0.1m. | m | 200 |  |  | 0
|  | V - 4,(1-1-1-). Širina črte je 0.1m. | m | 60 |  |  | 0
|  | SIGNALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
VII. | TESARSKA DELA
| 7.1 | montaža in demontaža dvostranskega gladkega opaža za AB podporni zid
|  | dograditev podpornega zidu : P22+12m - P22+17m | m2 | 5 |  |  | 0
| 7.2 | montaža in demontaža dvostranskega gladkega opaža za AB stopnice
|  | stopnice pri župnišču: P23 | m2 | 5 |  |  | 0
|  | stopnice: P23+15m | m2 | 1.5 |  |  | 0
|  | stopnice: P27+10m | m2 | 2 |  |  | 0
|  | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
VIII. | AB DELA
| 8.1 | dobava, vezava in vgrajevanje armaturnih palic BSt 500S pod fi 12 v AB konstrukcijo
|  | dograditev podpornega zidu : P22+12m - P22+17m | kg | 8.2 |  |  | 0
| 8.2 | dobava, vezava in vgrajevanje armaturnih palic BSt 500S nad fi 12 v AB konstrukcijo
|  | dograditev podpornega zidu : P22+12m - P22+17m | kg | 12.5 |  |  | 0
| 8.3 | dobava in vgrajevanje armaturnih mrež B 500 A.
dograditev podpornega zidu : P22+12m-P22+17m:
|  | mreža Q 385 | kg | 438.4 |  |  | 0
|  | mreža Q 257 | kg | 120 |  |  | 0
stopnice pri župnišču + temelj: P23
|  | mreža Q 503 | kg | 105 |  |  | 0
stopnice + temelj: P23+15m
|  | mreža Q 385 | kg | 20 |  |  | 0
stopnice + temelj: P27+10m
|  | mreža Q 385 | kg | 40 |  |  | 0
temelj podp. zida: P23+15m - P25+10m
|  | mreža Q 503 | kg | 436 |  |  | 0
| 8.4 | dobava in vgrajevanje distančnikov za armaturne mreže RA fi8
|  |  | kg | 10 |  |  | 0
| 8.5 | dobava in vgrajevanje betona C25/30 odpornega na mraz in sol s pomožnimi deli in prevozi - nastopna površina se metliči.
|  | dograditev podpornega zidu : P22+12m-P22+17m: | m3 | 4.5 |  |  | 0
|  | stopnice pri župnišču + temelj: P23 | m3 | 3.8 |  |  | 0
|  | stopnice + temelj: P23+15m | m3 | 0.6 |  |  | 0
|  | stopnice + temelj: P27+10m | m3 | 1.5 |  |  | 0
|  | temelj podp. zida: P23+15m - P25+10m | m3 | 9 |  |  | 0
| 8.6 | dobava in vgradnja betona C12/15
podbeton
|  | dograditev podpornega zidu : P22+12m-P22+17m: | m3 | 1 |  |  | 0
|  | stopnice pri župnišču + temelj: P23 | m3 | 0.3 |  |  | 0
|  | stopnice + temelj: P23+15m | m3 | 0.16 |  |  | 0
|  | stopnice + temelj: P27+10m | m3 | 0.08 |  |  | 0
|  | temelj podp. zida: P23+15m - P25+10m | m3 | 1.5 |  |  | 0
| 8.7 | izdelava vertikalne dilatacije utor-pero
v AB pod.zidu debeline 30 cm z vsemi pom.
|  | deli in materialom | m | 2 |  |  | 0
| 8.8 | dobava in zidanje podpornega zidu s cepljenimi zidaki širine 20 cm in višine 0,4 m z vsemi pomožnimi deli in prevozi.
|  | zid: P23+15m - P25+10m | m3 | 3 |  |  | 0
|  | AB DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
IX. | ZAKLJUČNA DELA
| 9.1 | Izdelava izolacijskih premazov za AB podporni zid z premazom ibitola in polaganjem vobitekta V3 s preklopi
|  | dograditev podpornega zidu : P22+12m-P22+17m: | m2 | 8 |  |  | 0
| 9.2 | - izkop za točkovne stebre fi 40 cm, globine 80 cm: 5 kom - vgrajevanje betona C25/30 fi 40, globine 80 cm: 5 kom. - pocinkana polkrožna zaključnica (ročaj) - pocinkani jekleni stebri C profila dolžine 1,80 m (stebri ograje JVO) :5 kom - impegnirane deske debeline 3 cm, višine 15 cm v dveh vrstah z vijačenjem
|  | stopnice pri župnišču : P23 | m | 3 |  |  | 0
| 9.3 | Dobava in vgrajevanje gumbaste folije z vsemi pomožnimi deli in prevozi
|  | podp. zid: P23+15m - P25+10m | m2 | 22 |  |  | 0
| 9.4 | geološki nadzor ob izgradnji
|  |  | ur | 4 |  |  | 0
| 9.5 | zatravitev brežin z semeni
|  |  | m2 | 800 |  |  | 0
| 9.6 | čiščenje gradbene površine med in po dokončanih delih
|  |  | m2 | 400 |  |  | 0
|  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
dograditev ceste in izgradnja pločnika
Rekonstrukcija ceste LC 378051 odsek križišče Colatio – Stari trg
P16 + 12m - P32 = 271,5 m
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
V. | DRENAŽA |  |  |  | 0
VI. | CESTNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
VII. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | AB DELA |  |  |  | 0
IX. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  |  | 0
| B. | POPIS DEL: javna razsvetljava
Rekonstrukcija ceste LC 378051 odsek križišče Colatio – Stari trg
P18 - P31
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | Trasiranje | m | 230 |  |  | 0
| 1.2 | Zavarovanje gradbišča | m | 230 |  |  | 0
| 1.3 | Zakoličba obstoječih vodov | kpl | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Demontaža in rušenje obstoječe razsvetljave | ure | 20 |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA
| 2.1 | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber
(cev d=50cm, z bet. peto in uvod. cevmi)
|  | z izkopom in zasutje z utrditvijo | kos | 8 |  |  | 0
| 2.2 | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 11/10 m
vroče cinkan, vsadni - komplet s spončno letvijo
|  | z nastavkom fi=60mm | kos | 8 |  |  | 0
| 2.3 | Izkop in zasip jarka za polaganje kabla, širine 30cm,
|  | globine 1,0m, 90% strojno, 10% ročno v terenu 3. kat. | m | 240 |  |  | 0
| 2.4 | Dobava finega peska in izdelava postelje v jarku,
|  | ter zasip kabla s finim peskom v debelini 20cm | m3 | 15 |  |  | 0
| 2.5 | Dobava in položitev opozorilnega traku
|  | z napisom "POZOR ENERGETKI KABEL" | kg | 1.5 |  |  | 0
| 2.6 | Dobava in položitev cevi PC-E/50mm, položena
|  | v jarek in obbettoniranje (MB10) preko uvozov | m | 110 |  |  | 0
| 2.7 | Prekop ceste (pri gasilskem domu) in vstavljanje cevi
|  | d=110mm, dolžine 10m | kpl | 1 |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA
| 3.1 | Dobava in montaža svetilke komplet s sijalko
|  | tip: CX 622 E-1PT0208 - 1150 NK (Siteco) | kos | 8 |  |  | 0
| 3.2 | Dobava in položitev kabla tip NAYY-J 4x16+2,5mm2
|  | v pripravljeni jarek, delno v i.c. pod voznimi površinami | m | 340 |  |  | 0
| 3.3 | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip NYY-J 3x2.5mm2 | m | 100 |  |  | 0
| 3.4 | Dobava in položitev pocink. valjanca Fe-Zn 25x4mm | kg | 240 |  |  | 0
| 3.5 | Izdelava kabelskega končnika, posnetje izolacije in povijanje | kos | 16 |  |  | 0
| 3.6 | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip H07V-K 16mm2
|  | l= 2m, s kabel čevljem in križno sponko (ozemljitev kand.) | kos | 8 |  |  | 0
| 3.7 | Dodatna zaščita NN kablov (cevi d=110mm)
|  | v pripravljeni jarek | m | 10 |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
| 4.1 | Izvedba meritev in preizkus, ter nadzor pri izvedbi
|  | in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  |  | 0
| 4.2 | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in
|  | vris v kataster | m | 240 |  |  | 0
| 4.3 | Izvedba projekta izvedenih del - PID | kpl | 1 |  |  | 0
| 4.4 | Stroški distributerja:
|  | - elektro nadzor (Elektro Slovenj Gradec) | kpl | 1 |  |  | 0
|  | - zaklop NN napajanja | kpl | 1 |  |  | 0
| 4.5 | Transport in manipulativni stroški | % | 3 |  |  | 0
|  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
javna razsvetljava
Rekonstrukcija ceste LC 378051 odsek križišče Colatio – Stari trg
P18 - P31
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  |  | 0
| C. | POPIS DEL: IKT kanalizacija
Rekonstrukcija ceste LC 378051 odsek križišče Colatio – Stari trg
I. | IKT KANALIZACIJA
| 1.1 | Zakoličba osi in kanalizacije
|  |  | m1 | 271 |  |  | 0
| 1.2 | Dobava in polaganje cevi fi 2x50 ter obsip s sipkim materialom - izkopano zemljino
|  |  | m1 | 271 |  |  | 0
| 1.3 | Spajanje cevi s PE spojko fi 50
|  |  | kos | 4 |  |  | 0
| 1.4 | Dobava in polaganje PVC traku
|  |  | m1 | 271 |  |  | 0
| 1.5 | Izkop in vgradnja ROTO jaška dimenzije 0,8x0,8x1,0m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška
|  |  | kos | 1 |  |  | 0
|  | SKUPAJ IKT KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
Rekonstrukcija ceste LC 378051 odsek križišče Colatio – Stari trg
A. | DOGRADITEV CESTE IN IZGRADNJA PLOČNIKA |  |  |  |  | 0
B. | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
C. | IKT KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  | 0