## List1
UREDITEV POVRŠIN ZA SKUPNE NAMENE NA KULTURNEM DOMU PODGORJE
Objekt: Parkirišče pri Kulturnem domu Podgorje
POPIS DEL
11 011
1.01 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in naprava delne zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani.
| ocenjeno | 1
11 021
1.02 | Zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovanje instalacij med gradno, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
11 112
1.03 | Zakoličba trase z zavarovanjem višin
| m1 | 47
11 112
1.04 | Zakoličba posameznih količbenih točk
| kom | 14
11 121
1.05 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kom | 5
12 221b
1.06 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z odvozom ruševin v trajno deponijo.
| m2 | 6
12 412
1.07 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm.
| m1 | 20
12 421
1.08 | Rezkanje asfalta debeline do 5 cm z odvozom v trajno deponijo
| m2 | 8
12 511a
1.09 | Prilagoditev LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška novi niveleti ( dvig za cca. 15 cm)
| kom | 2
12 511c
1.10 | Prilagoditev LTŽ kape vodovodnega ventila novi niveleti (dvig za cca. 5 cm)
| kom | 2
PREDDELA SKUPAJ
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 111
2.01 | Površinski odkopi plodne zemljine z odvozom v deponijo na gradbišču.
| m3 | 18
21 111
2.02 | Površinski odkopi plodne zemljine z odvozom v trajno deponijo na razdaljo 12 km.
| m3 | 136
21 212
2.03 | Izkopi za gradbene jame za objekte globine do 1.0m v težki zemljini- v terenu III. Ktg z odvozom na deponijo
| m3 | 368
21 312
2.04 | Izkop za kanalizacijo globine 1 - 2m v lahki zemljini z deponijo izkopanega materiala ob robu jarka
| m3 | 64
22 121
2.05 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +- 3.0 cm
| m2 | 705
22 141
2.06 | Grobo planiranje brežin nasipa ali vkopa pred humuziranjem do točnosti +- 5.0 cm.
| m2 | 74
2.07 | 24 111
Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene lahke zemljine (z dobavo nasipnega materiala) - izboljšava temeljnih tal
| m3 | 84
25 111
2.08 | Humuziranje brežin brez valjanja, debeline humusa min.15 cm
| m2 | 74
25 161
2.09 | Posejanje travnega semena z dodatkom gnojila 0,8 kg/m2
| m2 | 74
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21-30cm
| m3 | 353
31 116
3.02 | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
| m2 | 705
31 345
3.03 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 32 v debelini 5 cm.
| m2 | 705
32 224
3.04 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminiziranega betona iz zmesi zrn 0/11 mm drobljenec v debelini 3 cm.
| m2 | 705
35 211
3.05 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov 15/25cm na betonski temelj
| m1 | 130
35 234
3.06 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih betonskih robnikov 15/25cm na betonski temelj
| m1 | 4
32 214
3.07 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm - hodnik za pešce in kolesarje
| m2 | 40
35 202
3.08 | Vgraditev predfabriciranih betonskih robnikov 6/25cm na betonski temelj
| m1 | 12
VOZIŠČNE KONSTR. SKUPAJ
4.00 ODVODNJAVANJE
43 122
4.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PE DN250-R - SN 8, vgrajenih na podložno plast iz peska in obsip s sejanim peskom v debelini 15 cm nad temenom.
| m1 | 83
44 122
4.02 | Izdelava cestnega požiralnika fi 40 cm, globina 1.0 do 1.5 m. Vključno z LTŽ cestno mrežo in priklopom kanalizacijske cevi fi 20 cm.
| kom | 3
44 122
4.03 | Izdelava jaška iz cementnega betona fi 60 cm, globina 1.0 do 1.5 m. Vključno z LTŽ pokrovom-250kN in priklopom kanalizacijskih cevi fi 20 cm.
| kom | 3
4.04 | Izdelava iztočne glave za cev PE DN250.
| kom | 1
4.05 | Izdelava tlakovane mulde iz kamna
v betonu debeline 40 cm
| m2 | 3.2
ODVODNJAVANJE SKUPAJ
5.00 OPREMA
61 123
5.01 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB10,
dolžina 80 cm F 30 cm
| kom | 1
61 247
5.02 | Dobava in vgraditev stebričev za prometni
znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm,
dolžina 3500mm
| kom | 1
61 642
5.03 | Dobava in pritrditev II-1(odvzem prednosti)
znaka , podloga iz aluminijaste pločevine,
znak z odsevno folijo 2. vrste,
trikotna stranica 600mm
| kom | 1
62 112
4.04 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe
z enokomponentno belo barvo, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 mm,
širina črte 10 cm
| m1 | 204
62 117
4.05 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe
z enokomponentno belo barvo, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 mm,
širina črte 30 cm
| m2 | 5
5.06 | Izdelava kompletne oznake za označitev parkirnega
mesta za invalide (silhueta in zaporna površina).
| komplet | 2
OPREMA SKUPAJ
6.00 | ZAKLJUČNA DELA
79 111
6.01 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| komlet | 1
79 211
6.02 | Geomehanski in projektantski nadzor
| ocena | 1
ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  | EUR
2.00 | ZEMELJSKA DELA |  | EUR
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | EUR
4.00 | ODVODNJAVANJE |  | EUR
5.00 | OPREMA |  | EUR
6.00 | ZAKLJUČNA DELA |  | EUR
| Skupaj |  | EUR
| 20% DDV |  | EUR
| SKUPAJ |  | EUR